**Kcynia, 16.08.2022**

**OCENA I ANALIZA PRZYGOTOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W GMINIE KCYNIA DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO, STAN TECHNICZNY**

1. **Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni**

W Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w przerwie remontowej wykonano prace porządkowe (sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, drobne naprawy).

W przerwie zaplanowano także remont 5 kominów wentylacyjnych, jednak ze względu na odległe terminy firmy remontującej prace te rozpoczną się od 24 sierpnia 2022 r.

Ze względu na brak środków finansowych nie dokonano żadnych koniecznych remontów, które były wskazane po przeglądzie budowlanym z dn. 07.02.2022 r. (wymiana drzwi wejściowych, wymiana spękanych płyt granitowych na schodach przed wejściem głównym)
i kominiarskim z dn. 04.02.2022r. (wymiana pieca).

Pragnę nadmienić, że konieczny jest także remont prowadzonej w przedszkolu kuchni oraz sal do zajęć, na które w budżecie już nie ma środków finansowych. Wewnątrz budynku i na placu zabaw wszystkie sprzęty są sprawne i gotowe do użytkowania.

1. **Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy**

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 Dyrektor Szkoły informuje o gotowości do rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym. Aktualnie trwają prace porządkowe w budynku szkoły i na zewnątrz. Została pomalowana ściana w sali przechodniej - po zalaniu (sala nr 4). Zgodnie z zaleceniami PPIS w Nakle nad Notecią zostało wykonane oświetlenie w sali nr 1 i w sali nr 3.

1. **Szkoła Podstawowa im. K. Korka w Rozstrzębowie**

W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie trwają prace porządkowe
w całym budynku ( sprzątanie , mycie okien, ustawianie ławek), założono osłony na grzejniki w korytarzach. Na jednym z placów zabaw wymontowano elementy niesprawne.

Naprawy wymaga narożnik budynku - są poluzowane niektóre cegły oraz dachówki. Kominy wymagają obniżenia , gdyż nie są użytkowane , a poluzowane cegły mogą stwarzać niebezpieczeństwo- pisma w sprawie naprawy kominów były już wysyłane do Urzędu Gminy.

Wewnątrz budynku wszystkie sprzęty są sprawne i gotowe do użytkowania.

1. **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie**

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie informuje o gotowości do rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym.

W poniedziałek 8 sierpnia 2022 roku przeprowadzony został przez inspektora budowlanego przegląd placówki pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas którego nie stwierdzono uchybień. Zwrócono jednak uwagę na konieczność wymiany drzwi prowadzących z korytarza przed ubikacjami do kotłowni.

Aktualnie prowadzony jest remont korytarzy szkolnych (malowanie sufitów, ścian, wnęk okiennych, odświeżanie lamperii), który powinien być zakończony do 20 sierpnia 2022 roku. Od 16 sierpnia wszyscy pracownicy obsługi wracają do pracy i przeprowadzać będą prace porządkowe i konserwatorskie w całym budynku ( skręcanie i naprawianie ławek i krzeseł, sprzątanie sal, mycie okien, ustawianie ławek…). Wszystkie sprzęty są sprawne i gotowe do użytkowania. Cały czas trwają prace porządkowe na terenie przyszkolnym ( koszenie trawy, oczyszczanie płyt, chodników, przycinanie drzew i żywopłotów). Na placu zabaw wymieniono zostały elementy uszkodzone, przeprowadzono konserwację urządzeń.

1. **Szkoła Podstawowa im. ppor. M. Uleryka w Dziewierzewie**

W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego w naszej szkole zostały wykonane następujące prace:

1. została wymieniona siatka ogrodzeniowa na długości 100 m,

2. została odnowiona dolna część ścian wewnętrznych sali gimnastycznej,

3. zostały pomalowane bramy wjazdowe oraz furtki wejściowe,

4. przeprowadzono naprawy i odnowiono place zabaw,

5. w 10 z 12 sal lekcyjnych posiadamy nowe komplety stolików i krzeseł,

6. prowadzone są prace modernizacyjne sieci internetowej,

7. prowadzone są prace nad naprawą sieci odprowadzającej deszczówkę przechodzącą przez teren szkoły,

8. wymieniono 10 okien na holu głównym oraz pokoju nauczycielskim, sali informatycznej oraz toalecie,

9. szkoła posiada urządzenia i zapas płynów do dezynfekcji,

10. na bieżąco prowadzone są prace mające przygotować wszystkie sale lekcyjne do rozpoczęcia roku szkolnego,

11. na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z ogrzewaniem budynków szkolnych, zakupem opału, jesteśmy w ciągłym kontakcie z księgowością jednostek oświatowych.

W miesiącu sierpniu zaplanowane jest organizacyjne, szkoleniowe i analityczne zebrania rady pedagogicznej podczas których, zostanie przedstawiona szczegółowa analiza wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wyników nauczania uczniów szkoły, a wnioski z analizy zostaną wykorzystane przez zespoły przedmiotowych do planowania pracy na rok szkolny 2022/2023.

Omówiona również zostanie organizacja pracy na rok szkolny 2022/2023.

Nasza szkoła uzyskała bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Średnie wyniki: j. polski 63% (o 3 % wyższy niż kraj), matematyka 59% (o 2% wyższy niż kraj), j. angielski 65% (o 3% wyższy niż województwo). Staniny 6,6,5.

Większe planowane wydatki:

1. naprawa sieci odprowadzającej deszczówkę przechodząca przez teren szkoły,

2. planowana naprawa lub wymiana dachu na starej części budynku szkoły,

3. naprawa opaski betonowej przy budynkach szkolnych,

 W ostatnim czasie szkoła przeszła kontrolę stanu budynków i inne kontrole związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

1. **Szkoła Podstawowa im. Bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie**

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, pragnie poinformować, iż zostały spełnione wszelkie wytyczne /wymagania/ dot. przygotowania placówki do nowego roku szkolnego.

1. Stan techniczny budynków szkolnych w Dobieszewie i Chwaliszewie – aktualne badania techniczne, pięcioletnie i roczne; bez wskazań remontów, uzupełnień itp.
2. Szkoła będzie prowadzić zajęcia w systemie jednozmianowym.
3. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów (sale lekcyjne, świetlice, sala gimnastyczna) jest zapewniona wentylacja.
4. W obu budynkach szkolnych oraz w sali gimnastycznej, zapewnione są standardy dostępności do urządzeń higienicznosanitarnych dla uczniów.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone w sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych.
6. W szkole będzie zapewnione dożywianie uczniów.
7. W okresie wakacji letnich nie zaplanowano większych remontów bazy szkolnej, poza drobnymi, bieżącymi naprawami.

Ponadto, uaktualniono:

1**. Regulamin bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole**

1.1.Bezpieczeństwo i higiena

1.2.Zasady zachowania się uczniów przebywających na terenie obiektu szkolnego w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu.

1.3.Zasady korzystania z pomieszczeń szkoły, urządzeń i sprzętu szkolnego.

2. **Obowiązki pracowników szkoły w obszarze – bezpieczeństwo**

2.1. Zajęcia edukacyjne

2.2. Usprawiedliwiania nieobecności, zwolnienia uczniów z lekcji, odwołania lekcji

2.3. Odwołanie zajęć pozalekcyjnych

2.4. Przerwa między lekcjami

3. **Regulamin postępowania w razie wypadku**

3.1. Wypadek ucznia

3.2. Wypadek pracownika szkoły

4. **Procedury pożarowe**

4.1. Podstawa prawna

4.2. Podstawy uruchomienia procedury

4.3. Sygnał alarmowy – sposób ogłoszenia alarmu

4.4. Przydział obowiązków

4.5. Zasady prowadzenia ewakuacji

5. **Procedury postępowania nauczycieli w przypadku:**

5.1. Zagrożenia poczucia bezpieczeństwa

5.2. Znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.

5.3. Zamachu terrorystycznego.

5.4. Współpracy z policją.

5.5. Współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

**Dodatkowo**, dyrektor przygotowuje organizację pracy szkoły w formie określonych procedur, na wypadek powrotu sytuacji z okresu pandemii.

1. Główną wytyczną dla naszej szkoły będzie przestrzeganie podstawowych zasad higieny:
* częste mycie rąk,
* zasłanianie się podczas kaszlu i kichania,
* regularne czyszczenia pomieszczeń.

**Przyjęliśmy następujące zasady:**

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani zostaną do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
2. Na terenie szkoły obowiązują nadal ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące /przy każdym wejściu do szkoły oraz w każdym pomieszczeniu klasowym/ niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Na terenie szkoły /obu budynków szkolnych/, przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
5. Przed wejściem do budynku szkoły umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk oraz numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
6. Obowiązuje każdego wchodzącego do szkoły dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy każdym wejściu.
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
8. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są na bieżąco dokładnie czyszczone i dezynfekowane.

**Organizacja pracy szkoły:**

1. W zależności od warunków atmosferycznych, organizacja przerw dla uczniów odbywa się na świeżym powietrzu.
2. Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone po każdej lekcji.
3. Podczas świetlic szkolnych, do regulaminu wprowadzono zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe, są wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Uważam, że sposoby rozwiązań przyjęte przez tut. szkołę, w sposób możliwie właściwy i przede wszystkim bezpieczny, przygotowują uczniów, pracowników oraz klientów szkoły, do nowego roku szkolnego 2022-2023.

1. **Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego**
2. W placówce (ul. B. Pobożnego 1) został przeprowadzony remont pomieszczenia, które zostaje przeznaczone na potrzeby nowopowstałej pracowni robotyki. Zakupione zostały niezbędne meble. Pracownia została wyposażona w pomoce do zajęć z programu „Laboratoria przyszłości”.
3. W obu budynkach przeprowadzono szereg drobnych napraw, które zapewniają właściwe przygotowanie izb lekcyjnych do rozpoczęcia zajęć.
4. W związku z faktem, iż od 01.09.2022 uczniowie klas czwartych odbywać będą zajęcia w budynku przy ulicy Wyrzyskiej, przygotowane zostały 3 izby lekcyjne dla uczniów klas czwartych (chodzi o odpowiedni dobór ławek i krzesełek).
5. Szkoła jest także przygotowana do ewentualnego przejścia w tryb nauki zdalnej w momencie wystąpienia zakażeń covidowych.
6. Przeprowadzona została wymiana oświetlenia na sali sportowej przy ul. Wyrzyskiej 12.
7. W ostatnim tygodniu wakacji rozpoczynają się prace nad przebudową podwórka przy ul. B. Pobożnego 1. W związku z powyższym podjęte zostały działania umożliwiające uczniom bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z budynku.
8. Szkoła jest zaopatrzona w niezbędne podręczniki dla wszystkich uczniów.
9. **Szkoła Podstawowa w Mycielewie**

W Szkole Podstawowej w Mycielewie przeprowadzane są przeglądy okresowe i pełen obraz stanu technicznego będzie możliwy po ich zakończeniu, na podstawie sporządzonych protokołów.

Z rocznej kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej do tej pory wynikają zalecenia:

- naprawić ubytki tynku na elewacji budynku mieszkalnego,

- dokończyć wymianę okien drewnianych na PCV w budynku mieszkalnym,

- wykonać termomodernizację kompleksu budynków (protokół nr 01/22, przeglądy, nadzory budowlane).

Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami Sanepidu, konieczne jest też przeprowadzenie remontu łazienek uczniowskich, wykonanie oświetlenia w kilku pomieszczeniach oraz zakupienie nowych krzeseł do świetlicy/stołówki (termin wykonania 31.12.2022 r.).

Do naprawy jest również część dachu na sali gimnastycznej (na skutek silnych powiewów wiatru najprawdopodobniej wysunęły się przewody do systemu pompującego dach). Awaria została zgłoszona do firmy Tenistal i czekamy na odpowiedź zwrotną.

Cały czas trwają prace bieżące przygotowujące placówkę do nowego roku szkolnego.

1. **Zespół Szkół Technicznych w Kcyni**

W dniu 12.08.2022 r. dokonano przeglądu budynków ZST pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów przez uczniów i pracowników szkoły. Na terenie obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości, pomieszczenia są odpowiednio przygotowane i zapewnia się bezpieczny po9byt uczniów i pracowników szkoły.

*Zebrała na podstawie przesłanych informacji od dyrektorów szkół – Anna Duda-Nowicka.*