Oświetlenie ulic, Placów i dróg

W celu obniżenia kosztów energii elektrycznej Gmina Kcynia przystąpiła do Bydgoskiej Grupy Zakupowej. Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na zakup energii przez Pomorską Grupę Konsultingową. Wybór wykonawcy dokonywany jest corocznie w przetargu nieograniczonym, przeprowadzanym w imieniu gmin zrzeszonych w Grupie Zakupowej przez Miasto Bydgoszcz. Z Wykonawcą wybranym w przetargu Gmina zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych w  ilości 1938 szt., świadczy ENEA S.A. Usługi sprzedaży energii elektrycznej dla 96 obiektów i jednostek Gminy Kcynia świadczy ENEA S.A, wykonano dowieszenie 3 opraw oświetleniowych z funduszy sołeckich. Wymieniono ok. 150 zegarów sterujących w celu wprowadzenia oszczędności energii eterycznej w porze nocnej. W ramach umowy podpisanej z firmą Enea Oświetlenie sp. z o .o.  na poprawę jakości i efektywności oświetlenia oraz na konserwację oświetlenia w okresie od 01.01 2022 – 31. 12. 2022 r. wykonano następujące usługi:

| Nazwa Gminy | Pozycja z umowy |  | Ilość wykonana |
| --- | --- | --- | --- |
| Kcynia | Malowanie szafki oświetleniowej – szt. |  | 7 |
| Kcynia | Naprawa zerwanych przewodów linii napowietrznej - szt. |  | 1 |
| Kcynia | Awaryjna wymiana odcinka napowietrznej linii oświetleniowej izolowanej (oprócz poz.41) - mb |  | 100 |
| Kcynia | Naprawa osprzętu liniowego napowietrznej sieci oświetleniowej - szt. |  | 29 |
| Kcynia | Awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła - szt. |  | 207 |
| Kcynia | Wymiana uszkodzonych opraw - szt. |  | 3 |
| Kcynia | Naprawa uszkodzonych wysięgników |  | 2 |
| Kcynia | Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej - szt. |  | 64 |
| Kcynia | Wymiana stycznika - szt. |  | 5 |
| Kcynia | Wymiana przekaźnika zmierzchowego - szt. |  | 16 |
| Kcynia | Zmiana nastaw czasowych zegarów sterujących na życzenie Zlec. - szt. |  | 18 |
| Kcynia | Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej - szt. |  | 101 |
| Kcynia | Wymiana zegara sterującego (astronomicznego lub Systemu Helios) szt. |  | 2 |
| Kcynia | Lokalizacja uszkodzenia linii oświetleniowej – szt. | 1 |  |